|  | ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 Павлодар қ., Кутузов к., 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |
| --- | --- |
|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 г. Павлодар, ул. Кутузова, 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |

| Техническое задание для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки |  |
| --- | --- |
| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость модульной котельной |  |
| Дата заполнения |  |
| Ответственное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |
| Объем работ, поручаемых исполнителю | - проектирование - поставка - монтаж - пуско-наладка |
| Назначение котельной | - отопление - горячее водоснабжение - отопление и горячее водоснабжение - пар для технологии с возвратным конденсатом - пар для технологии без возвратного конденсата |
| Общая теплопроизводительность | _______________ МВт |
| Распределение тепловой нагрузки | - отопление ______________МВт - горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________ МВт - горячее водоснабжение в летний период: максимальная часовая _____________ МВт - вентиляция отапливаемого объекта ________________МВт - паропроизводительность ___________________кг пара /час |
| Вид и марка основного топлива | - каменный, бурый уголь - древесное топливо - дизель - марка ________________________________________ - природный газ - сжиженный газ - давление газа на входе в котельную ________________ |
| Вид и марка резервного топлива | - каменный, бурый уголь - древесное топливо - дизель - марка ________________________________________ - природный газ - сжиженный газ - давление газа на входе в котельную ________________ |
| Вид топочного устройства котла, горелки | - Твердотопливный котел с ручной топкой - Твердотопливный котел с механической топкой - Газовая горелка одноступенчатое регулирование мощности - Газовая горелка двухступенчатое регулирование мощности - Прочее____________________________________________ |
| Категория котельной | - I (резервирование оборудования требуется) - II (резервирование оборудования не требуется) |
| Исходная вода на входе в котельную | - температура _____________°С - давление ________________ МПа |
| Водоподготовка котельной | - без водоподготовки - система Комплексон - подбор согласно химического состава исходной воды - прочее __________________________________________ |
| Автоматизация | - частотное регулирование насосного оборудования - частотное регулирование ТДМ - прочее____________________________________________ |
| Блок учета расхода | - тепловой энергии |
| Наличие вспомогательных помещений | - сантехнический узел - душевая - комната оператора - комната приема пищи - гардеробная - комната начальника котельной - комната для отдыха и обогрева - инвентарная |
| Система топливоподачи | - скребковый транспортер - с дробилкой угля - без дробилки - закрытый угольный склад |
| Система шлакозолоудаления | - транспортер в отвалом - транспортер с бункером шлакосборником - золоуловители |
| Климатические условия | - регион поставки котельной |

Дополнительные условия: