|  | ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 Павлодар қ., Кутузов к., 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |
| --- | --- |
|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 г. Павлодар, ул. Кутузова, 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки коммерческого предложения на поставку котла

Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.

| № | Вопрос | Ответ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные о Заказчике: |  |  |  |  |
| 1.1. | Дата заполнения |  |  |  |
| 1.2. | Организация-Заказчик |  |  |  |
| 1.3. | Адрес Заказчика |  |  |  |
| 1.4. | Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |  |  |
| 1.5. | Тел/факс, e-mail |  |  |  |
| Данные об объекте: |  |  |  |  |
| 2.1. | Адрес объекта |  |  |  |
| 2.2. | Срок выполнения проекта/поставки/работ |  |  |  |
| 2.3. | Станция назначения (ж.д.реквизиты) |  |  |  |
| 2.4. | Вид работ | - новая котельная - реконструкция |  |  |
| 2.5. | Объем работ, поручаемых исполнителю | - проектирование - поставка оборудования - монтаж, пуско-наладка |  |  |
| Характеристики оборудования: |  |  |  |  |
| 3.1. | Назначение котельной |  | - горячее водоснабжение - отопление - технология |  |
| 3.2. | Вид топлива |  | - твердое (каменный, бурый уголь) - природный газ - жидкое топливо (легкое) - жидкое топливо (тяжелое) - иное |  |
| 3.3. | Производительность |  | ___________________МВт (Гкал/час) ___________________ т пара/час |  |
| 3.4. | Типоразмер топки |  |  |  |
| 3.5. | Параметры теплоносителя |  | - вода температура _________________ о С давление __________________ МПа - пар температура _________________ о С давление __________________ МПа |  |
| 3.6. | Степень автоматизации |  | - автоматика поставляется с котлом - автоматика с котлом не поставляется |  |
| 3.7. | Исходная вода на входе в котел |  | - температура _______________ о С - давление ________________ МПа |  |
| 3.8. | Оборудование котла |  | - горелочное устройство: отечественное импортное - арматура: отечественная импортная |  |
| 3.9. | Характеристики топлива (сертификат приложить) |  | - подводящий газопровод: диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность __________________ккал/м3 - жидкое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг - твердое топливо: марка ______________________________, калорийность __________________ ккал/кг, размер кусков __________________ мм |  |
| 3.10. | Система топливоподачи |  | - мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении - транспортеры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника - транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки - газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания |  |
| 3.11. | Дополнительные исходные требования или характеристики объекта |  |  |  |
| Спасибо за заполненный опросный лист! После обработки информации специалистами проектно-конструкторских служб завода с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! |  |  |  |  |