|  | ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 Павлодар қ., Кутузов к., 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |
| --- | --- |
|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 г. Павлодар, ул. Кутузова, 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |

|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки коммерческого предложения на поставку утилизатора тепла дымовых газов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа. |  |
| # ФИО____________________________________________________________________________ Организация___________________________ Должность_________________________________ Тел._____________________________ E-mail__________________________________________ |  |  |

1. Эксплуатационные параметры.

| № | Наименование | Теплоноситель | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда (газ, жидкость) | * | * |
| 2 | Температура на входе,°C | * | * |
| 3 | Температура на выходе,°C |  | * |
| 4 | Объемный расход Нм³ или м³/час, (или кг/час), указать размерность | * | * |
| 5 | Давление на входе, мм.вод.ст. |  |  |
| 6 | Допустимое аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст. |  |  |
| 7 | Наличие SO2 и SO3 (Да / Нет/Нет данных) |  |  |
| 8 | Запыленность потока (Да / Нет/Нет данных) |  |  |
| 9 | Влагосодержание, г/кг или г/м3 |  |  |
| 10 | Является ли процесс циклическим? (Да / Нет/Нет данных) Изменяются ли в процессе эксплуатации параметры потока, указанные в каком-либо из предыдущих пунктов? |  |  |

Обращаем Ваше внимание, что Опросный лист должен содержать обязательные сведения, отмеченные *, необходимые для предварительного расчета рекуператора.

Для проектирования и изготовления теплообменного аппарата возможно потребуются дополнительные данные.

Просьба дополнительно проверить:

- Являются ли указанные Вами Нм3 нормальными,

- Правильность указанных сопротивлений.

Справочно: 
В случае отсутствия данных для заполнения Таблицы №1 «Эксплуатационные параметры», Вы сможете найти недостающую информацию:

- В паспортах, режимных картах или проектной документации тепловых агрегатов,

- На шильдах дымососов и вентиляторов.

- На шильдах или в паспортах старых рекуператоров.

- В случае же отсутствия указанной выше информации мы просим Вас прислать данные по расходу газа (теплоносителя) горелок теплового агрегата.

2. Общие вопросы.

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название и описание технологического процесса, в котором будет использован теплоноситель |  |
| 2 | Место предполагаемой установки теплообменника (описание, эскизы с размерами, фото). |  |
| 3 | Присоединительные размеры и сечения подводящих и отводящих магистралей |  |
| 4 | Есть ли ограничения по геометрическим размерам (ширине, глубине, высоте) |  |
| 5 | Режим работы теплообменника (одно, - двухсменный, непрерывный) |  |
| 6 | Направление движения сред (встречное, перекрестное, согласное) |  |
| 7 | Использовались ли ранее в данном технологическом процессе теплообменники? Если использовался, то их параметры (габариты, срок службы, недостатки, достоинства, технические характеристики указанные выше). |  |
| 8 | Откуда предполагается производить забор нагреваемой среды (из помещения или с улицы)? |  |
| 9 | Назначение нагретой среды, куда производится ее выброс. |  |
| 10 | Требуется ли монтаж? |  |
| 11 | Требуется ли разработка и изготовление теплоизоляции (или она делается «по месту»)? |  |
| 12 | Количество теплообменников |  |
| 13 | Необходимые сроки поставки |  |
| 14 | Прочая информация |  |