|  | ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 Павлодар қ., Кутузов к., 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |
| --- | --- |
|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНТИНЕНТ-СЕРВИС» 140002 г. Павлодар, ул. Кутузова, 4/1-2 Т/ф (7182) 55-97-73, 53-97-73, E-mail: ssa@cont-s.kz, www.cont-s.kz |

| Техническое задание для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки |
| --- |
| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость модульной котельной |
| Дата заполнения |  |
| Ответственное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |
| Объем работ, поручаемых исполнителю | проектирование поставка монтаж пуско-наладка |
| Назначение котельной | отопление горячее водоснабжение отопление и горячее водоснабжение пар для технологии с возвратным конденсатом пар для технологии без возвратного конденсата |
| Общая теплопроизводительность | _______________ МВт |
| Распределение тепловой нагрузки | отопление ______________МВт горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________ МВт горячее водоснабжение в летний период: максимальная часовая _____________ МВт вентиляция отапливаемого объекта ________________МВт паропроизводительность ___________________кг пара /час |
| Вид и марка основного топлива | каменный, бурый уголь древесное топливо дизель марка ________________________________________ природный газ сжиженный газ давление газа на входе в котельную ________________ |
| Вид и марка резервного топлива | каменный, бурый уголь древесное топливо дизель марка ________________________________________ природный газ сжиженный газ давление газа на входе в котельную ________________ |
| Вид топочного устройства котла, горелки | Твердотопливный котел с ручной топкой Твердотопливный котел с механической топкой Газовая горелка одноступенчатое регулирование мощности Газовая горелка двухступенчатое регулирование мощности Прочее____________________________________________ |
| Категория котельной | I (резервирование оборудования требуется) II (резервирование оборудования не требуется) |
| Исходная вода на входе в котельную | температура _____________°С давление ________________ МПа |
| Водоподготовка котельной | без водоподготовки система Комплексон подбор согласно химического состава исходной воды прочее __________________________________________ |
| Автоматизация | частотное регулирование насосного оборудования частотное регулирование ТДМ прочее____________________________________________ |
| Блок учета расхода | тепловой энергии |
| Наличие вспомогательных помещений | сантехнический узел душевая комната оператора комната приема пищи гардеробная комната начальника котельной комната для отдыха и обогрева инвентарная |
| Система топливоподачи | скребковый транспортер с дробилкой угля без дробилки закрытый угольный склад |
| Система шлакозолоудаления | транспортер в отвалом транспортер с бункером шлакосборником золоуловители |
| Климатические условия | регион поставки котельной |

Дополнительные условия: